ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ

(нужное подчеркнуть или заполнить графы)

| № | Параметр | Возможные варианты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип установки | Напряжение конденсаторов | 0,4 кВ | 0,44 кВ | 0,46 кВ | 0,5 кВ | 0,52 кВ | 0,69 кВ |  |
|  |  | УКРМ-нерегулируемая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКФ-нерегулируемая с фильтрами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКРМ-регулируемая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКРМФ-регулируемая с фильтрами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКРМТ-тиристорная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКРМТФ-тиристорная с фильтрами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальная мощность |  | возможна от 5 до 3 000 квар |
| 3 | Регулирование | Ручное |  |  |
|  |  | Автоматическое |  |  |
| 4 | Фиксированная часть |  |  |
| 5 | Шаг регулирования автоматической части | 2,5 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 12,5 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |
|  |  | 30 |  |  |
|  |  | 33,3 |  |  |
|  |  | 37,5 |  |  |
|  |  | 40 |  |  |
|  |  | 50 |  |  |
|  |  | 60 |  |  |
|  |  | 67 |  |  |
| 6 | Вид ввода | Сверху | Снизу | Другое |  |
| 7 | Тип линии | 4 - проводная |  |  |
|  |  | 5 - проводная |  |  |
| 8 | Степень защиты | IP 20 -типовая |  |  |
| 9 | Ограничения по габаритам помещения | Есть | Нет |  |
| 10 | Тип нагрузки (двигатели, частотные приводы, сварка, подробно написать!!!) |  |  |
| 11 | Величина гармоник напряжения, % | 3-я___% |  |  |
|  |  | 5-я___% |  |  |
|  |  | 7-я___% |  |  |
|  |  | 9-я___% |  |  |
|  |  | 11-я___% |  |  |
|  |  | Другие |  |  |
| 12 | Величина гармоник тока, % | 3-я___% |  |  |
|  |  | 5-я___% |  |  |
|  |  | 7-я___% |  |  |
|  |  | 9-я___% |  |  |
|  |  | 11-я___% |  |  |
|  |  | Другие |  |  |
| 13 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,% |  |  |
| 14 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi,% |  |  |
| 15 | Климатическое исполнение | УХЛ 4.2. |  |  |
|  |  | У3 |  |  |
|  |  | У1 |  |  |
|  |  | ХЛ1 (в северном контейнере) |  |  |
|  |  | Другое |  |  |
| 16 | Дополнительная информация |  |  |

# Text boxes

| Данные заказчика | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик и его адрес, тел |  |
|  | Контактное лицо заказчика |  |
|  | Отгрузочные реквизиты |  |