Пункты (шкафы) распределительные типа ПР

Пункты (шкафы) распределительные серии ПР предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания. Для нечастых (до 6 в час) оперативных включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей.

ПР 8 X XX X XXX XX

ПР - пункт распределительный;

5 - распределение электроэнергии с применением автомати-
ческих выключателей переменного тока;

- - распределение электроэнергии с применением автомати-
ческих выключателей постоянного тока;

- - ввод, учет, распределение электроэнергии;

01,03,04 - порядковый номер в данной серии;

Исполнение по способу установки:

- - навесное;

- - напольное;

- - утопленное;

Номер схемы;

Обозначение степени защиты оболочки, ввода кабеля:

- - IP 21, ввод сверху;

- - IP 54, ввод сверху;

- - IP 21, ввод снизу,

- - IP 54, ввод снизу,

Обозначение климатического исполнения и категории
размещения по ГОСТ 15150-69.

Типы пунктов, их габаритные размеры, количество и номинальные токи аппаратов приведены в таблице.

| Тип | Типо вой ин декс | Номин. ток, А | Количество автоматических выключателей | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ввода | Распределения |  |
|  |  |  |  | Однопол. | Трехполюсных | высота | ширина | глубина |
|  |  |  |  | до 63А | до100А | 125-250А |  |  |  |
| ПР8501-1- (-2-) (-3-) | 001 | 160 | — | 3 | — | — | 600 | 600 | 180 |
|  | 002 |  | — | 6 | — | — |  |  |  |
|  | 003 |  | — | 3 | 1 | — |  |  |  |
|  | 004 |  | — | — | 2 | — |  |  |  |
|  | 005 |  | — | 12 | — | — |  |  |  |
|  | 006 |  | — | 6 | 2 | — |  |  |  |
|  | 007 |  | — | — | 4 | — |  |  |  |
|  | 008 |  | — | 18 | — | — | 800 | 600 | 180 |
|  | 009 |  | — | 12 | 2 | — |  |  |  |
|  | 010 |  | — | 6 | 4 | — |  |  |  |
|  | 011 |  | — | — | 6 | — |  |  |  |
|  | 012 | 250 | — | 12 | — | — | 600 | 600 | 180 |
|  | 013 |  | — | 6 | 2 | — |  |  |  |
|  | 014 |  | — | — | 4 | — |  |  |  |
|  | 015 |  | — | 18 | — | — | 800 | 600 | 180 |
|  | 016 |  | — | 12 | 2 | — |  |  |  |
|  | 017 |  | - | 6 | 4 | - |  |  |  |

|  | 018 |  | — | — | 6 | — |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 019 |  | — | 24 | — | — |  |  |  |
|  | -20 |  | — | 18 | 2 | — |  |  |  |
|  | 021 |  | — | 12 | 4 | — | 1000 | 600 | 180 |
|  | 022 |  | — | 6 | 6 | — |  |  |  |
|  | 023 |  | — | — | 8 | — |  |  |  |
|  | 024 |  | — | 30 | — | — |  |  |  |
|  | 025 |  | — | 24 | 2 | — |  |  |  |
|  | 026 |  | — | 18 | 4 | — | 1200 | 600 | 180 |
|  | 027 |  | — | 12 | 6 | — |  |  |  |
|  | 028 |  | — | 6 | 8 | — |  |  |  |
|  | 029 |  | — | — | 10 | — |  |  |  |
|  | 030 |  | — | 18 | — | — |  |  |  |
|  | 031 |  | — | 12 | 2 | — | 1000 | 600 | 180 |
|  | 032 |  | — | 6 | 4 | — |  |  |  |
|  | 033 |  | — | — | 6 | — |  |  |  |
|  | 034 |  | — | 24 | — | — |  |  |  |
|  | 035 |  | — | 18 | 2 | — |  |  |  |
|  | 036 |  | — | 12 | 4 | — |  |  |  |
|  | 037 | 400 | — | 6 | 6 | — |  |  |  |
|  | 038 |  | — | — | 8 | — |  |  |  |
|  | 039 |  | — | 30 | — | — | 1200 | 600 | 180 |
|  | 040 |  | — | 24 | 2 | — |  |  |  |
|  | 041 |  | — | 18 | 4 | — |  |  |  |
|  | 042 |  | — | 12 | 6 | — |  |  |  |
|  | 043 |  | — | 6 | 8 | — |  |  |  |
|  | 044 |  | — | — | 10 | — |  |  |  |
|  | 045 |  | 1 | 3 | — | — |  |  |  |
|  | 046 |  | 1 | 6 | — | — | 600 | 600 | 180 |
|  | 047 |  | 1 | 3 | 1 | — |  |  |  |
|  | 048 |  | 1 | — | 2 | — |  |  |  |
|  | 049 |  | 1 | 12 | — | — |  |  |  |
|  | 050 | 160 | 1 | 6 | 2 | — | 800 | 600 | 180 |
|  | 051 |  | 1 | — | 4 | — |  |  |  |
|  | 052 |  | 1 | 18 | — | — |  |  |  |
|  | 053 |  | 1 | 12 | 2 | — | 1000 | 600 | 180 |
|  | 054 |  | 1 | 6 | 4 | — |  |  |  |
|  | 055 |  | 1 | — | 6 | — |  |  |  |
|  | 056 |  | 1 | 12 | — | — |  |  |  |
| ПР8501-1- | 057 |  | 1 | 6 | 2 | — | 800 | 600 | 180 |
| (-2-) | 058 |  | 1 | — | 4 | — |  |  |  |
| (-3-) | 059 |  | 1 | 18 | — | — |  |  |  |
|  | 060 |  | 1 | 12 | 2 | — | 1000 | 600 | 180 |
|  | 061 |  | 1 | 6 | 4 | — |  |  |  |
|  | 062 |  | 1 | — | 6 | — |  |  |  |
|  | 063 |  | 1 | 24 | — | — |  |  |  |
|  | 064 | 250 | 1 | 18 | 2 | — |  |  |  |
|  | 065 |  | 1 | 12 | 4 | — | 1200 | 600 | 180 |
|  | 066 |  | 1 | 6 | 6 | — |  |  |  |
|  | 067 |  | 1 | — | 8 | — |  |  |  |
|  | 068 |  | 1 | 30 | — | — |  |  |  |
|  | 069 |  | 1 | 24 | 2 | — |  |  |  |
|  | 070 |  | 1 | 18 | 4 | — | 1400 | 600 | 180 |
|  | 071 |  | 1 | 12 | 6 | — |  |  |  |
|  | 072 |  | 1 | 6 | 8 | — |  |  |  |
|  | 073 |  | 1 | — | 10 | — |  |  |  |

|  | 074 | 400 | 1 | — | 4 | — | 800 | 600 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 075 |  | 1 | 18 | — | — |  |  |  |
|  | 076 |  | 1 | 12 | 2 | — | 1000 | 600 | 250 |
|  | 077 |  | 1 | 6 | 4 | — |  |  |  |
|  | 078 |  | 1 | — | 6 | — |  |  |  |
|  | 079 |  | 1 | 24 | — | — | 1200 | 600 | 250 |
|  | 080 |  | 1 | 18 | 2 | — |  |  |  |
|  | 081 |  | 1 | 12 | 4 | — |  |  |  |
|  | 082 |  | 1 | 6 | 6 | — |  |  |  |
|  | 083 |  | 1 | — | 8 | — |  |  |  |
|  | 084 |  | 1 | 30 | — | — |  |  |  |
|  | 085 |  | 1 | 24 | 2 | — |  |  |  |
|  | 086 |  | 1 | 18 | 4 | — | 1400 | 600 | 250 |
|  | 087 |  | 1 | 12 | 6 | — |  |  |  |
|  | 088 |  | 1 | 6 | 8 | — |  |  |  |
|  | 089 |  | 1 | — | 10 | — |  |  |  |
|  | 090 |  | 1 | — | 6 | — | 1000 | 600 | 250 |
|  | 091 |  | 1 | — | 8 | — |  |  |  |
|  | 092 |  | 1 | — | 10 | — | 1200 | 600 | 250 |
|  | 093 |  | 1 | — | 12 | — | 1400 | 600 | 250 |
|  | 094 | 630 | 1 | — | — | 4 |  |  |  |
|  | 095 |  | 1 | — | 2 | 2 | 1200 | 600 | 250 |
|  | 096 |  | 1 | — | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 097 |  | 1 | — | 6 | 2 | 1400 | 600 | 250 |
|  | 098 |  | 1 | — | 8 | 2 |  |  |  |
|  | 099 |  | 1 | — | 4 | — | 800 | 600 | 250 |
|  | 100 |  | 1 | 18 | — | — |  |  |  |
|  | 101 |  | 1 | 12 | 2 | — | 1000 | 600 | 250 |
|  | 102 |  | 1 | 6 | 4 | — |  |  |  |
|  | 103 |  | 1 | — | 6 | — |  |  |  |
|  | 104 |  | 1 | 24 | — | — |  |  |  |
|  | 105 |  | 1 | 18 | 2 | — |  |  |  |
|  | 106 | 400 | 1 | 12 | 4 | — | 1200 | 600 | 250 |
|  | 107 | 400 | 1 | 6 | 6 | — |  |  |  |
|  | 108 |  | 1 | — | 8 | — |  |  |  |
|  | 109 |  | 1 | 30 | — | — |  |  |  |
|  | 110 |  | 1 | 24 | 2 | — |  |  |  |
|  | 111 |  | 1 | 18 | 4 | — | 1400 | 600 | 250 |
|  | 112 |  | 1 | 12 | 6 | — |  |  |  |
|  | ИЗ |  | 1 | 6 | 8 | — |  |  |  |
|  | 114 |  | 1 | — | 10 | — |  |  |  |
|  | 115 |  | 1 | — | 6 | — | 1000 | 600 | 250 |
|  | 116 |  | 1 | — | 8 | — |  |  |  |
|  | 117 |  | 1 | — | 10 | — | 1200 | 600 | 250 |
|  | 118 |  | 1 | — | 12 | — | 1400 | 600 | 250 |
|  | 119 | 630 | 1 | — | — | 4 |  |  |  |
|  | 120 |  | 1 | — | 2 | 2 | 1200 | 600 | 250 |
| ПР8501-1- | 121 |  | 1 | — | 4 | 2 |  |  |  |
| (-2-) | 122 |  | 1 | — | 6 | 2 | 1400 | 600 | 250 |
| (-3-) | 123 |  | 1 | — | 8 | 2 |  |  |  |
|  | 124 |  | 1 | — | 4 | — | 800 | 600 | 250 |
|  | 125 |  | 1 | 18 | — | — |  |  |  |
|  | 126 | 400 | 1 | 12 | 2 | — | 1000 | 600 | 250 |
|  | 127 |  | 1 | 6 | 4 | — |  |  |  |
|  | 128 |  | 1 | — | 6 | — |  |  |  |

|  | 129 | 400 | 1 | 24 | — | — | 1200 | 600 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130 |  | 1 | 18 | 2 | — |  |  |  |
|  | 131 |  | 1 | 12 | 4 | — |  |  |  |
|  | 132 |  | 1 | 6 | 6 | — |  |  |  |
|  | 133 |  | 1 | — | 8 | — |  |  |  |
|  | 134 |  | 1 | 30 | — | — | 1400 | 600 | 250 |
|  | 135 |  | 1 | 24 | 2 | — |  |  |  |
|  | 136 |  | 1 | 18 | 4 | — |  |  |  |
|  | 137 |  | 1 | 12 | 6 | — |  |  |  |
|  | 138 |  | 1 | 6 | 8 | — |  |  |  |
|  | 139 |  | 1 | — | 10 | — |  |  |  |
|  | 140 | 630 | 1 | — | 6 | — | 1000 | 600 | 250 |
|  | 141 |  | 1 | — | 8 | — |  |  |  |
|  | 142 |  | 1 | — | 10 | — | 1200 | 600 | 250 |
|  | 143 |  | 1 | — | 12 | — | 1400 | 600 | 250 |
|  | 144 |  | 1 | — | — | 4 | 1200 | 600 | 250 |
|  | 145 |  | 1 | — | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 146 |  | 1 | — | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 147 |  | 1 | — | 6 | 2 | 1400 | 600 | 250 |
|  | 148 |  | 1 | — | 8 | 2 |  |  |  |
| ПР8501-2 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 600 | 250 |

Образец заполнения опросного листа на шкафы ПР

|  | Запрашиваемые данные: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип распредпункта: выбирается по любому из существующих каталогов | ПР 8501-1077-2 УЗ |
| 2 | Тип и номинальный ток вводного выключателя, ток расцепителя, род тока и напряжения катушки при наличии независимого расцепителя, при отсутствии вводного выключателя оговорить: «без вводного выключателя». | В А5237-340010/ 250А |
| 3 | Типы и номинальные токи расцепителей выключателей отходящих линий. | ВА2129-34 /3 *32А +1 *63А/ ВА2129-14 /3 *16 А +3 *25А/ |
|  | Дополнительные сведения (содержатся в типе распредпункта) |  |
| 4 | Исполнение шкафа по способам установки: навесной, напольный, утопленный. | навесной |
| 5 | Номинальный ток: 250, 400, 630А. | 400А |
| 6 | Для эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 380В, 50Гц или постоянного тока напряжением =220В. | 380В. 50Ги |
| 7 | Степень защиты: IP 21, IP 54(если степень защиты не указана - распредпункт изготавливается со степенью защиты IP 54) | IP 54 |
| 8 | Вид климатического исполнения (если вид климатического исполнения неуказан, то изготавливается УХЛ4) | УХЛЗ |