| СОГЛАСОВАНО «___»__________ 20___г. |  | УТВЕРЖДАЮ «___»__________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление ЩПТ

| ЗАКАЗЧИК | Адрес: ____________________________________________________________________________ Тел./Факс: _________________________________________________________________________ По вопросам ТЗ обращаться: _________________________________________________________ (ФИО, должность) Тел./Факс: ________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | Адрес: ____________________________________________________________________________ Тел./Факс: _________________________________________________________________________ По вопросам проекта обращаться: _____________________________________________________ (ФИО, должность) Тел./Факс: __________________________________________________________________________ |
| ОБЪЕКТ | ____________________________________________________________________________________ (полное наименование объекта) |

ЛИСТ ЗАКАЗА щита постоянного тока ЩПТ _________________________________

1 Характеристики аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительного устройства

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Количество АБ, шт. |  |
|  | Емкость АБ, А*ч |  |
|  | Тип АБ |  |
|  | Количество элементов АБ, шт. |  |
|  | Марка кабеля от АБ до ЩПТ |  |
|  | Сечение жил кабеля от АБ до ЩПТ, кв. мм |  |
|  | Количество параллельных жил в кабеле на один полюс |  |
|  | Тип ЗВУ |  |
|  | Номинальный ток ЗВУ |  |
|  | Марка кабеля от ЗВУ до ЩПТ |  |
|  | Сечение жил кабеля от ЗВУ до ЩПТ, кв. мм. |  |

2 Характеристики нагрузки

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение на нагрузке, В | ( 220 ( 110 |
|  | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления, В | от ___________ до ___________ |
|  | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей, В | от ___________ до ___________ |
|  | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в штатном режиме, А |  |
|  | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в аварийном режиме, А |  |
|  | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А |  |
|  | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек |  |

3 Перечень нагрузок (силовые цепи) ШП

| № п/п | Наименование фидера | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Время действия максимального тока, с | Тип, номинал устройств защиты на отходящих линиях ЩПТ | Необходимость контроля изоляции фидера (ДА/НЕТ) | Марка и сечение кабеля | Длина кабеля, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Перечень нагрузок (цепи управления) ШУ

| № п/п | Название фидера | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Время действия максимального тока, с | Тип, номинал устройств защиты на отходящих линиях ЩПТ | Необходимость контроля изоляции фидера (ДА/НЕТ) | Марка и сечение кабеля | Длина кабеля, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Дополнительные требования к ЩПТ (опции)

| № | Требования | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Устройство стабилизации напряжения на шинах управления | ( ДА ( НЕТ |
|  | Контроль симметрии АБ | ( ДА ( НЕТ |
|  | Пофидерный контроль изоляции на шинах управления | ( ДА ( НЕТ |
|  | Пофидерный контроль изоляции на шинах питания | ( ДА ( НЕТ |
|  | Система пофидерного контроля изоляции | ( Bender ( Vigilohm |
|  | Блок (панель) аварийного освещения, мощность, количество отходящих линий | ________ кВт __________ линии |
|  | Уровень автоматизации ЩПТ | ( «сухие» контакты ( регистратор ЩПТ |

6 Перечень сигналов, передаваемых в АСУ

| № п/п | Назначение сигнала | Вид сигнала | Дополнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состояние предохранителей ввода от аккумуляторной батареи | Дискретный |  |
|  | Состояние предохранителей ввода от зарядно-выпрямительного устройства | Дискретный |  |
|  | Состояние и положение защитных устройств отходящих линий | Дискретный |  |
|  | Снижение сопротивления изоляции одного из полюсов ниже установленного порога | Дискретный |  |
|  | Снижение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей установленное значение | Дискретный |  |
|  | Повышение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей установленное значение | Дискретный |  |
|  | Повышение пульсаций на сборных шинах | Дискретный |  |
|  | Величина напряжения на сборных шинах подключения АБ и выпрямителя | Аналоговый |  |
|  | Величина напряжения симметрии АБ | Аналоговый |  |
|  | Величина тока заряда/разряда АБ | Аналоговый |  |
|  | Величина тока подзаряда АБ | Аналоговый |  |
|  | Величина тока нагрузки секций ШУ | Аналоговый |  |
|  | Обобщенный сигнал аварии ЩПТ | Дискретный |  |